## Lugar
[6 empty] | VISADO Nº | [9 empty] | CI Nº |  |  | A
CERTIFICADO DE APTITUD INSTALACIÓN ELÉCTRICA
SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA
COLEGIO DE INGENIEROS
| de la Provincia de Buenos Aires Ley 10.416 y modificatorias. |  |  |  |  | DE OBRA |  |  |  |  | DEFINITIVA |  |  |  |  | AMP. POT.
[6 empty] | REHABILT. |  |  |  |  | CENSO CAR. |  |  |  |  | PREFACT.
El presente CERTIFICADO DE APTITUD DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA se elabora para dar cumplimiento a la Metolodogía del control Profesional para Habilitación de Instalaciones Eléctricas. Para ser válido deberá estar visado por el Colegio de Ingenieros de la Pcia. de Buenos Aires
de la Provincia de Buenos Aires
| El que suscribe | [8 empty] | CUIT/CUIL |  |  |  |  | Instalador electricista con
| Titulo Profesional de | [7 empty] | Matrícula Nº |  |  |  |  | Reg Inst. Municipal
| Con domicilio real | [14 empty] | Nº
| Localidad de | [8 empty] | C.P. |  |  |  | Tel/Fax
Declara, bajo su propia responsabilidad, que la instalación eléctrica que se describe ha sido realizada conforme a lo
| establecido en la Res. |  |  |  | del ENRE/OCEBA y el reglamento de instalaciones eléctricas en inmuebles según:
(tachar lo que no corresponda)
| ORD. Municipal Nº | [6 empty] | de | la Municip. de
| Reglamento AEA 1987 |  |  |  |  | Reglamento AEA 2006 | [6 empty] | Reglamento :
y normas (indicar otras)
Tarea profesional:
DATOS DEL TITULAR
| Apellido y Nombres | [12 empty] | DNI
| Domicilio Legal Calle | [12 empty] | Nº |  |  | Piso
| Localidad de | [7 empty] | C.P. |  |  |  | Tel/ Fax
DATOS DEL INMUEBLE
| Partido | Partida |  |  |  | Circ |  | Secc |  |  | Mz |  |  | Parc |  | Subpar
| Calle | [5 empty] | Nº |  |  | Depto. |  | C.P. |  | Localidad
| Tramitado Exp. Nº | [5 empty] | Letra |  |  |  | Año
DATOS DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA
| Potencia Total | [7 empty] | KW | Potencia Max. a demandar | [7 empty] | KW
| Monofásica |  | Trifásica |  |  |  |  | Industrial |  |  |  | Comercial |  |  |  | Residencial
| Número Contribuyente | [7 empty] | Provincial |  |  | Municipal |  |  |  | Res.Multifam.
| Tensión (kV) |  |  | In Int.Principal (A) |  |  |  |  | Polos |  |  |  | Tarifa |  |  | Otros
| Icc (kA) |  |  | Secc.Cond.(mm2) |  |  |  |  | Disyuntor
Observaciones
| PROFESIONAL |  |  | TITULAR |  |  |  |  | COLEGIO | [5 empty] | MUNICIPALIDAD
| Fecha …………………….. |  |  | Fecha |  |  |  |  | Fecha ……………………..….. | [5 empty] | Fecha
ANEXO I - Planilla A - Resolución Nº 1045

## Inspeccion
[6 empty] | VISADO Nº |  | 0 |  |  |  | CI Nº | [5 empty] | B
Planilla de Inspección
CERTIFICADO DE APTITUD INSTALACIÓN ELÉCTRICA
COLEGIO DE INGENIEROS | [5 empty] | DATOS DEL INMUEBLE
de la Provincia de Buenos Aires Ley 10.416 y modificatorias.
[6 empty] | Pdo. | 0 | Pda. | 0 |  | Circ. | 0 | Secc. |  | 0 | Mz. | 0
[6 empty] | Calle | 0 | [5 empty] | Nº | 0
[6 empty] | Tramit. Exp. Municipal Nº | [6 empty] | Letra |  |  | Año
INSPECCIÓN VISUAL | [14 empty] | Cumplido
[15 empty] | Si |  | No
1 | Correcta ejecución de cañería y bandeja
2 | Correcto conexionado de la instalación de la puesta a tierra y ejecución de la misma
3 | En todos los tomacorriente, bornes de tierra conectado al conducto de tierra
4 | Operación mecánica correcta de los aparatos de maniobra y protección
5 | Acción eficaz de los enclavamientos de los aparatos de maniobra y protección
6 | Correcta ejecución de la uniones eléctricas de los conductores
7 | Correcta aplicación del código de colores de conductores activos y de protección
8 | Ubicación, características e inscripciones indicativas de los tableros principal y seccional
CONFORMIDAD CON EL PROYECTO Y LA REGLAMENTACIÓN | [9 empty] | Nº |  | u |  |  | Cumplido
[15 empty] | Si |  | No
9 | Cantidad y destino de los circuitos | [10 empty] | nº
10 | Sección de los conductores | [10 empty] | mm
11 | Sección del conductor de protección | [10 empty] | mm
12 | Medidas y características de los materiales de las canalizaciones | [10 empty] | m
13 | Caracteristicas nominales de los aparatos de maniobra y protección | [10 empty] | A
14 | Cumple condiciones reglamentarias | [8 empty] | ENRE/OCEBA
15 | Potencia máxima a demandar en KW | [8 empty] | 0 |  | KW
VERIFICACIONES | [11 empty] | Cumplido
[12 empty] | Si |  |  | No
16 | Continuidad de los conductores activos
17 | Continuidad de las canalizaciones metálicas
18 | Continuidad del conductor de protección
RESISTENCIA DE AISLACIÓN DE LA INSTALACIÓN | [11 empty] | Cumplido |  |  |  |  | Valor medido
[12 empty] | Si |  |  | No |  | en MΩ
19 | Entre conductores de fase
20 | Entre conductores de fase unidos entre si y neutro
21 | Entre conductores de fase unidos entre si y conductor de protección
22 | Entre conductor neutro y conductor de protección
RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA | [11 empty] | Cumplido |  |  |  |  | Valor medido
[12 empty] | Si |  |  | No |  | en Ω
23 | Toma de tierra de la instalación
24 | Tomacorriente genérico de la instalación
25 | Masa genérica de la Instalación
26 | Electrodo de tierra
Proyecto aprobado |  | Inspecciones parciales aprobadas
Cumple Res.___________ del ENRE/OCEBA.- (tachar lo que no corresponda)
Observaciones |  | 0
0
0
0
El titular acepta que la instalación eléctrica interna sea inspeccionada por la Municipalidad de
0 |  |  |  | y/o por Profesional autorizado por el Colegio de Ingenieros de | y/o por Profesional autorizado por el Colegio de Ingenieros de la Prov. de Buenos Aires
la Prov. de Buenos Aires
PROFESIONAL |  |  | TITULAR |  |  |  |  | COLEGIO |  |  |  |  | MUNICIPALIDAD
Fecha |  |  | Fecha |  |  |  |  | Fecha |  |  |  |  | Fecha
ANEXO I - Planilla B - Resolución Nº 1045

## T1R-Mono
[8 empty] | VISADO Nº | [10 empty] | C
CERTIFICADO DE APTITUD SUMINISTRO ELÉCTRICO
[12 empty] | SUMINISTRO DEL MEDIDOR |  |  |  |  | Nº 0000000
| COLEGIO DE INGENIEROS | [6 empty] | T1R MONOFASICO
de la Provincia de Buenos Aires Ley 10.416 y modificatorias.
El presente CERTIFICADO DE SUMINISTRO ELÉCTRICO da cumplimiento a la Resolucion 225 /11 ENRE. Para ser válido deberá estar visado por el Colegio de Ingenieros de la Pcia. de Buenos Aires
de la Provincia de Buenos Aires
| El que suscribe | [11 empty] | DNI |  |  | Instalador electricista con
| Titulo Profesional de | [9 empty] | Matrícula Nº |  |  |  | Reg Inst. Municipal
| Con domicilio real | [15 empty] | Nº
| Localidad de | [10 empty] | C.P. |  |  | Tel/Fax
DATOS DEL TITULAR
| Apellido y Nombres | [13 empty] | DNI
Domicilio Legal en
| Localidad | [9 empty] | C.P. |  |  | Tel/ Fax
DATOS DEL INMUEBLE
| Partido |  |  | Partida |  |  |  | Circ |  | Mz |  |  | Secc |  | Parc |  | Subpar
| Calle | [5 empty] | Nº |  | Depto. |  |  | Piso |  |  | Localidad
| Tramitado Exp. Nº | [7 empty] | Letra |  |  |  |  | Año
Observaciones
INSPECCION VISUAL DE LA ACOMETIDA DE CONEXION
| SI | NO
[15 empty] | IP41 |  |  | IP549
TABLERO PRINCIPAL DE DOBLE AISLACION
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR POR CADA CIRCUITO
INTERRUPTOR DIFERENCIAL BIPOLAR: ( If <= 30 mA)
CORRECTO MONTAJE DE DISPOSITIVOS Y CABLE DE PROTECCION
CORRECTA CONEXION DE PAT. DE SERVICIO
LOS MATERIALES CUMPLEN LA Res.SICyM Nº 92/98
| PROFESIONAL |  |  |  |  | TITULAR |  |  |  |  | COLEGIO |  |  |  |  | MUNICIPALIDAD
| Fecha |  |  |  |  | Fecha |  |  |  |  | Fecha ……………………..….. |  |  |  |  | Fecha
ANEXO I - Planilla C - Resolución Nº 1045