## T1R-Mono
[6 empty] | VISADO Nº | [7 empty] | CI Nº |  | C
CERTIFICADO DE APTITUD DE SUMINISTRO ELÉCTRICO RENOVABLE
SUMINISTRO DEL MEDIDOR
COLEGIO DE INGENIEROS | [5 empty] | T1R MONOFASICO RENOVABLE
de la Provincia de Buenos Aires Ley 10.416 y modificatorias.
El presente CERTIFICADO DE SUMINISTRO ELÉCTRICO RENOVABLE da cumplimiento a la futura resolucion de la DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGIA.
Para ser válido deberá estar visado por el Colegio de Ingenieros a Pcia. de Buenos Aires
El que suscribe | [10 empty] | DNI |  |  | Instalador electricista con
Titulo Profesional de | [8 empty] | Matrícula Nº |  |  |  | Reg Inst. Municipal
Con domicilio real | [14 empty] | Nº
Localidad de | [9 empty] | C.P. |  |  | Tel :
DATOS DEL TITULAR
Apellido y Nombres | [12 empty] | DNI
Domicilio Legal: Calle | [10 empty] | Nº |  |  | Piso
Localidad | [8 empty] | C.P. |  |  | Tel.
DATOS DEL INMUEBLE
Partido |  |  | Partida |  |  | Circ |  | Mz |  |  | Secc |  | Parc |  | Subpar
Calle |  |  |  |  | Nº |  | Depto. |  |  | Piso |  |  | Localidad
Tramitado Exp. Nº | [6 empty] | Letra |  |  |  |  | Año
Observaciones
PROYECTO DE CONEXIÓN DE UN EQUIPO DE GENERACIÓN DISTRIBUIDA CON LA RED
SI | NO
POTENCIA DE ACOPLE A INSTALAR | [10 empty] | KW
SISTEMA DE GENERACION DISTRIBUIDA INSTALADO EN CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LA LEY 27.424 Y SU REGLAMENTACION VIGENTE
CORRECTA INSTALACION DEL TABLERO PRINCIPAL
PROTECCIONES PRINCIPALES Y PUESTA EN TIERRA (SISTEMA EXISTENTE Y SISTEMA GD)
TIEMPOS MINIMOS DE RECONEXION VERIFICADOS
AJUSTES DE LAS PROTECCIONES GR VERIFICADOS SATISFACTORIAMENTE
VERIFICACION DE DESCONEXION ANTE CORTE DE RED (ANTI-ISLA)
DISTORSION ARMONICOS MENOR 5% THDI
PROFESIONAL |  |  |  | TITULAR |  |  |  |  | COLEGIO |  |  |  |  | MUNICIPALIDAD
Fecha |  |  |  | Fecha |  |  |  |  | Fecha ……………………..….. |  |  |  |  | Fecha
ANEXO I - Resolución Nº 1318/19